## Sheet1
2026年第六批公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审专家意见
序号 | 检测机构名称 | 申请资质等级 | 申请类别 | 技术评审方式 | 技术评审报告 |  |  |  |  | 评审专家组意见 | 专家意见说明
[5 empty] | 人员配备情况 | 主要仪器设备情况 | 检测场所、环境条件情况 | 检测参数情况 | 质量保证体系情况
1 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 水运工程材料乙级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过 | /
2 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 水运工程结构乙级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 不满足 | 不通过 | 一、原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的报告3份： 1.报告编号BSYSDXDY202600001：原始记录中未体现测点及击振点位置等关键信息。 2.报告编号BSYSDXQC202500002：原始记录中缺少对试验前后直径磨损及锥尖高度磨损的描述、贯入速率的描述。 3.报告编号:BSYSDXYX202600008 ：原始记录与报告中设备不一致，原始记录为数显卡尺，检测报告中为游标卡尺；缺少平整度测量设备；缺少试件含水状态调节记录过程、方法。 二、未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测2份： 1.报告编号BSYSDXDB202600001：试验装置缺少球型铰支座安装及角度测量，不符合规范JTS240-2020规定。 2.报告编号:BSYSDXJZ202600035：芯样直径测量不符合规范要求（GB/T50081-2019）圆柱形试件的测量要求。 三、原始记录和报告信息不一致的报告4份： 1.报告编号BSYSDXDA202500001：委托单与报告信息对应不一致，缺少测区布置、涂层设计、施工等相关信息。 2.报告编号BSYSDXTC202500002：委托单与报告信息对应不一致，报告内容缺少涂层喷涂完工时间信息，委托单缺少涂装材料与涂层层数信息。 3.报告编号BSYSDXKY202600001：施工参数表中配桩与总桩长不相符；检测结论不严谨，实际实施2根桩，结论对1根检测桩作出判定。 4.报告编号BSYSDXKB202600001：施工参数表与报告中检测时桩顶标高不相符。